[image: image1.emf]







[image: image2.png](&) Educacién | AEFIMEXICO






Formato 5
Instalaciones de gas lp y/o natural
Instalaciones de gas: Sistema formado por dispositivos para recibir y/o almacenar Gas, regular su presión, conducirlo hasta los aparatos de consumo, dirigir y/o controlar su flujo y, en su caso, efectuar su vaporización artificial y medición, con objeto de aprovecharlo en condiciones controladas. El sistema inicia en el punto de abasto y termina en los aparatos de consumo. Para efectos de lo anterior, por punto de abasto se entiende el punto de la instalación de aprovechamiento donde se recibe el Gas o la salida del medidor volumétrico que registra el consumo.
Cuenta con instalación de gas dentro de la escuela: No ___ Si ___ 
Considerar para su respuesta la cocina, conserjería, laboratorios, calderas y/o cualquier instalación de gas dentro de la escuela señalados en el Formato 1.

Sí su respuesta fue afirmativa, deberá contar con simulacros por fuga de gas e incendio (Formatos 12 y 13), así como con procedimientos de actuación por fuga de gas e incendio (Formato 20).

Si su respuesta es negativa, omita el resto.
	1. Instalación de aprovechamiento: 

	Instalación de aprovechamiento
	Cuenta con gas

(No, SI, N/A)
	Responsable del servicio

(AEFCM/Externo/DIF/otros)
	Gas Natural
	Estacionario con gas LP
	Cilindro portátil de gas LP

	Cocina
	
	
	
	
	

	Conserjería
	
	
	
	
	

	Taller
	
	
	
	
	

	Laboratorio
	
	
	
	
	

	Caldera
	
	
	
	
	

	Otro
	
	
	
	
	


	2. Por cada tanque estacionario o portátil, describa lo siguiente:

	No.
	Estacionario / portátil
	Funciona

(No/Si)
	Áreas/aparatos que suministra
	Ubicación
	Capacidad
	Año de Fabricación
	Número de Válvulas de Cierre
	Estado Físico
	Es de Fácil Acceso

	1.
	 Estacionario
	
	(Cocina, caldera, taller, etc.)
	En azotea de edificio B
	300 l
	2018
	3
	Bueno
	No

	2.
	Portátil
	
	(Conserjería: estufa, boiler, secadora, etc)
	Traspatio de conserjería
	20 k
	No visible
	1
	Regular
	Si


	3. Mantenimiento preventivo de la instalación de gas:
Esta información deberá coincidir con lo escrito en el Formato 14.

	Mensual
	X
	Bimestral
	
	Trimestral
	


Cuenta con dictámen de la unidad verificadora de gas (UVG): No ___ Si X___   
Para qué instalación: ___La cocina______

(si la respuesta es afirmativa, deberá anexar la copia al final de este formato)

De qué fecha ___________________.
	Responsable del inmueble
	
	

	
	
	

	Nombre y firma
	
	Sello de la escuela





 





                                 Página 1 de 3

